OR.272.2.2014								Kolbuszowa, 06.06.2014r.

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych NR 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka i Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec” wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

Dot pozycji 13, 14, 15 kosztorysu ofertowego nr 1 oraz pozycji 8, 9 i 10 kosztorysu ofertowego nr 2 . Czy zamawiający wyraża zgodę na użycie rur HDPE SN8?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur typu: PVC, PE lub PP o wymaganej klasie sztywności obwodowej – min. SN8 dla poz. 13,14 i 15 kosztorysu ofertowego Nr 1 oraz dla poz. 8,9 i 10 kosztorysu ofertowego Nr 2

Otrzymują:

- Strona internetowa

- a/a