                                                                                               Załącznik nr 2 Specyfikacji
                                                                                               Istotnych Warunków Zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

              ELEMENT  -    I:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych wraz z zatoką postojowa  przy drodze   powiatowej nr 1 227 R  Trześń-Domatków-Bukowiec -Kupno od km  11+ 604  do km  13+ 700   / strona prawa /      w miejscowości  Kupno             

A. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika wraz z zatoką postojową   w istniejącym pasie drogowym i  poza pasem drogowym   w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m   

· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego. 

    -     zatoka postojowa  przy jezdni  =  około 495 m 2  

· niweletę chodnika dostosować  do istniejącego projektu przebudowy drogi. 

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt   w   4 - ch egz. 

- wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- kosztorys  inwestorski.

     - pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

- protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     18.09.2009r 

                      ELEMENT  -  II:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy zatoki postojowej    przy drodze   powiatowej nr 1 325 R  Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie   strona prawa /       km 10+730 d o km 10+830  w miejscowości  Przedbórz.  

B. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy zatoki postojowej  zlokalizowanej przy jezdni w pasie drogowym i  poza pasem drogowym w / w lokalizacji  drogi  .  

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· zatoka postojowa   o powierzchni  -   około 250   m2     

         Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt    w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

-  Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

 2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3.Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4.Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5.Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     18.09.2009r. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 2  

              ELEMENT  -    I:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 206 R  Wola Raniżowska przez wieś  od km  0+ 813  do km  2+ 723   w miejscowości  Wola Raniżowska.              

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika przy jezdni  w istniejącym pasie drogowym w / w lokalizacji  drogi  .   .  

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m    

· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego. 

    -  niweletę chodnika dostosować  do istniejącej jezdni.  

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant   uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  uzyska zgłoszenie  na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- Projekt   w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     18.09.2009r . 

                      ELEMENT  -  II:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 204 R  Majdan Królewski – Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.   od km 26+ 929  do km  27+ 151  lewa strona   w miejscowości   Raniżów.               

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika przy jezdni  w istniejącym pasie drogowym    w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m    

· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego. 

    -     niweletę chodnika dostosować  do istniejącego projektu przebudowy drogi. 

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant   uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  uzyska zgłoszenie  na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- Projekt   w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

 2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3.Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4.Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5.Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     18.09. 2009r .

                      ELEMENT  -  III:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 034 R  od drogi 872-Krzątka -Trzosowa Ścieżka   od km 1+ 530  do km  2+ 000   w miejscowości   Krzątka.                

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika przy jezdni  w istniejącym pasie drogowym    w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m    

· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego. 

    -      niweletę chodnika dostosować  do istniejącego projektu przebudowy drogi. 

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant   uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  uzyska zgłoszenie  na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt  w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na na czas prowadzenia robót .   

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

 2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3.Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4.Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5.Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     18.09. 2009r .

                      ELEMENT  -  IV:

na wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 234 R   Majdan Królewski –  Brzostowa Góra    od km  3+ 550  do km  3+ 987   w miejscowości   Brzostowa Góra.                

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa budowy chodnika przy jezdni  w istniejącym pasie drogowym    w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· chodnik przy jezdni  szerokości  1,50- 2,00  m    

· nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm  na podsypce  cem – piaskowej koloru szarego. 

    -  niweletę chodnika dostosować  do istniejącej jezdni. 

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant   uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  uzyska zgłoszenie  na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt  w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na na czas prowadzenia robót .   

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

 2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3.Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4.Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5.Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     18.09. 2009r .

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr  3  

              ELEMENT  -    I:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 219 R  Lipnica-poręby Dymarskie-Majdan Królewski  od km  3+ 230  do km  3+ 730   w miejscowości  Poręby Dymarskie.              

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· szerokość jezdni 5,00 m 

· odwodnienie powierzchniowe.

· Kategoria ruchu – Kr. 2

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt  w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

- Protokół - PZUD

- wersja elektroniczna.

B . WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     16.11. 2009r .

                      ELEMENT  -  II:

    na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.   od km  0+000   do km  9+ 956   w miejscowości    Majdan Kr. , Brzostowa Góra , Wola Rusinowska,  Kopcie.              

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - z  

· szerokość jezdni 5,50 m 

· odwodnienie powierzchniowe.

· Kategoria ruchu – Kr. 2

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

       Projektant uzyska    niezbędne uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt  w 4 - ch egz. 

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne / jeśli jest wymagane / . 

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

- Protokół - PZUD

· - wersja elektroniczna.

      WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6. Zawiłe rozwiązania projektowe  należy na roboczo uzgadniać  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. 

7. Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     16.11. 2009r . 

         SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie Nr 4  

              ELEMENT  -    I:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi   powiatowej nr 1 226 R  Cmolas -Świerczów  od km  0+ 000  do km  3+ 746  oraz przebudowa  istniejącego  mostu w km 1+858  w miejscowości  Cmolas.               

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi  powiatowej oraz mostu o konstrukcji : belki stalowe INP-450 , pokład drewniany w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - G  o obciążeniu 115 kN. 

· szerokość jezdni – 5,50 – 6,,00 m . 

· odwodnienie powierzchniowe.

· pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).  

· - most – klasa „ B „  - 40 t.

· - długość Lc =   8,60 m / istniejąca /                              

· szerokość użytkowa proj. : jezdnia 6,0 m  

·                                    obustronne chodniki. 

· szerokość całkowita : ≈ 9,0 m

· posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego opracowane przez jednostkę projektowa .

· - pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735).

       Projektant uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt budowlany  w 4 - ch egz. / oddzielnie dla drogi i mostu /

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne .  

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

· Protokół - PZUD

· wersja elektroniczna.

   WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     21.12. 2009r . 

              ELEMENT  -    II:

na wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R   Kolbuszowa Dolna – Kopcie   mostu w km 5+ 218  w miejscowości  Mechowiec.               

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

     Stan projektowany.

              Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja projektowa przebudowa istniejącego mostu  jednoprzęsłowego swobodnie podpartego z płytą żelbetową  w istniejącym pasie drogowym   w / w lokalizacji  drogi  . 

Dokumentację przebudowy drogi należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

· droga klasy  - „Z”    

· - most – klasa „ C „ - 30 t. 

· - długość lc = 5,40 m / istniejącego / 

· -szerokość użytkowa proj.  : jezdnia 6,0 m  

·                                    obustronne chodniki. 

· szerokość całkowita : ≈ 9,0 m 

· posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania techniczne podłoża gruntowego opracowane przez jednostkę projektowa . 

· -pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735).

       Projektant  uzyska    niezbędne decyzje , uzgodnienia  i  pozwolenie na  budowę .  

    Opracowanie projektowe winno zawierać :      

- projekt budowlany  w 4 - ch egz. / oddzielnie dla drogi i mostu /

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów 

- Kosztorys  inwestorski.

     - Pozwolenie wodnoprawne .  

- Komplet szczegółowych specyfikacji technicznych. 

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

· Protokół – PZUD

· - wersja elektroniczna

   WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE   

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  kopii  aktualnej mapy zasadniczej   w skali 1 : 500 lub 1:1000  

2. Opracowane mapy do celów projektowych  powinny posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń. 

3. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. 

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.09. 2009r . 

