  Or. 342 / 18 / 2006                                                               
 Kolbuszowa 04.09.2006 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem”.
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
W załączniku Nr 1 do SIWZ zmienia się opis przedmiotu zamówienia dotyczący łóżka rehabilitacyjno – ortopedycznego na:
Trzyczęściowe leże z ruchomymi segmentami: sekcja pleców, uda i podudzia, z możliwością regulacji elektrycznej.

- Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu i upływa dnia 08.09.2006 r. o godz. 10.00
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2006 r. o godz. 10.15
- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Z poważaniem

      Otrzymują:
1. 1 x Adresat

2. a / a

