ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Laboratorium przygotowania materiału i spawalnictwa.

| Lp. | Nazwa stanowiska |  | Elementy stanowiska |  |  | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 –urządzenia |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Półautomat spawalniczy |  | Minimalne parametry lub lepsze: Inwertorowe źródło prądu do spawania metodą MIG/MAG, MMA, Pulse, Pulseonpulsse, TIG LiftDC, FCAW, STT, z podwoziem, chłodzony cieczą (przewody zespolone, chłodnica) z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Zakres prądu spawania 16–500 A - Zasilanie napięciem 208-575 AC - Znamionowy prąd spawania – w cyklu 40% przy temperaturze 40oC 350 A – w cyklu 100% przy temperaturze 40oC 300 A - Napięcie biegu jałowego 68–88 V - Stopień ochrony IP 23 S - Wymiary (dł/szer/wys) 500-550x340-370x600-650 mm - Prędkość podawania drutu 1,9–25,0 m/min. - Waga 37-40 - Z podajnikiem drutu: średnica drutu – stal 0,6–1,6 mm – stal nierdzewna 0,6–1,6 mm – aluminium 1,0–1,6 mm – drut rdzeniowy 0,8–1,6 mm - Funkcje panela: - Przed i po wypływ gazu - Miernik cyfrowy V/A - Nastawy wypływu gazu i wysuwu drutu - Pamięć indywidualna - Funkcja QSet - Wypełniacz krateru - Linie synergiczne - Funkcja Puls, Rapid Arc, PowerMode - Możliwość podłączenia do sieci i zastosowania oprogramowania Production Monitoring™ 2. - Podwozie - Przewód pośredni – 5 m - Uchwyt spawalniczy kompletny chłodzony cieczą - 4m - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar / CO2, reduktor –kompletne wyposażenie - Wózek transportowy do butli - Płyn chłodniczy - Zdalne sterowanie z przewodami - Szpule drutu do spawania 4 szt.: Opis: druty spawalnicze: - drut do stali - 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej - 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium - 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Zgodność z normami: EN60974-1, EN50199 - Stopień ochrony obudowy IP23S - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1szt. |
| 2. | Półautomat spawalniczy |  | Minimalne parametry lub lepsze: Inwertorowe źródło prądu do spawania metodą MIG/MAG, MMA, Pulse, Pulseonpulsse, TIG LiftDC, FCAW, STT, z podwoziem, chłodzony cieczą (przewody zespolone, chłodnica) z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Zakres prądu spawania 16–500 A - Zasilanie napięciem 208-575 AC - Znamionowy prąd spawania – w cyklu 40% przy temperaturze 40oC 350 A – w cyklu 100% przy temperaturze 40oC 300 A - Napięcie biegu jałowego 68–88 V - Stopień ochrony IP 23 S - Wymiary (dł/szer/wys) 500-550x340-370x600-650 mm - Prędkość podawania drutu 1,9–25,0 m/min. - Waga 37-40 - Z podajnikiem drutu: średnica drutu – stal 0,6–1,6 mm – stal nierdzewna 0,6–1,6 mm – aluminium 1,0–1,6 mm – drut rdzeniowy 0,8–1,6 mm - Funkcje panela: - Przed i po wypływ gazu - Miernik cyfrowy V/A - Nastawy wypływu gazu i wysuwu drutu - Pamięć indywidualna - Funkcja QSet - Wypełniacz krateru - Linie synergiczne - Funkcja Puls, Rapid Arc, PowerMode - Możliwość podłączenia do sieci i zastosowania oprogramowania Production Monitoring™ 2. - Podwozie - Przewód pośredni – 5 m - Uchwyt spawalniczy kompletny chłodzony cieczą - 4m - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar / CO2, reduktor –kompletne wyposażenie - Wózek transportowy do butli - Płyn chłodniczy - Zdalne sterowanie z przewodami - Szpule drutu do spawania 4 szt.: Opis: druty spawalnicze: - drut do stali - 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej - 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium - 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Zgodność z normami: EN60974-1, EN50199 - Stopień ochrony obudowy IP23S - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 3. | Półautomat spawalniczy |  | Minimalne parametry lub lepsze: Inwertorowe źródło prądu do spawania metodą MIG/MAG, MMA, Pulse, Pulseonpulsse, TIG LiftDC, FCAW, STT, z podwoziem, chłodzony cieczą (przewody zespolone, chłodnica) z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Zakres prądu spawania 16–500 A - Zasilanie napięciem 208-575 AC - Znamionowy prąd spawania – w cyklu 40% przy temperaturze 40oC 350 A – w cyklu 100% przy temperaturze 40oC 300 A - Napięcie biegu jałowego 68–88 V - Stopień ochrony IP 23 S - Wymiary (dł/szer/wys) 500-550x340-370x600-650 mm - Prędkość podawania drutu 1,9–25,0 m/min. - Waga 37-40 - Z podajnikiem drutu: średnica drutu – stal 0,6–1,6 mm – stal nierdzewna 0,6–1,6 mm – aluminium 1,0–1,6 mm – drut rdzeniowy 0,8–1,6 mm - Funkcje panela: - Przed i po wypływ gazu - Miernik cyfrowy V/A - Nastawy wypływu gazu i wysuwu drutu - Pamięć indywidualna - Funkcja QSet - Wypełniacz krateru - Linie synergiczne - Funkcja Puls, Rapid Arc, PowerMode - Możliwość podłączenia do sieci i zastosowania oprogramowania Production Monitoring™ 2. - Podwozie - Przewód pośredni – 5 m - Uchwyt spawalniczy kompletny chłodzony cieczą - 4m - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar / CO2, reduktor –kompletne wyposażenie - Wózek transportowy do butli - Płyn chłodniczy - Zdalne sterowanie z przewodami - Szpule drutu do spawania 4 szt.: Opis: druty spawalnicze: - drut do stali - 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej - 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium - 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Zgodność z normami: EN60974-1, EN50199 - Stopień ochrony obudowy IP23S - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 4. | Półautomat spawalniczy |  | Minimalne parametry lub lepsze: Inwertorowe źródło prądu do spawania metodą MIG/MAG, MMA, Pulse, Pulseonpulsse, TIG LiftDC, FCAW, STT, z podwoziem, chłodzony cieczą (przewody zespolone, chłodnica) z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Zakres prądu spawania 16–500 A - Zasilanie napięciem 208-575 AC - Znamionowy prąd spawania – w cyklu 40% przy temperaturze 40oC 350 A – w cyklu 100% przy temperaturze 40oC 300 A - Napięcie biegu jałowego 68–88 V - Stopień ochrony IP 23 S - Wymiary (dł/szer/wys) 500-550x340-370x600-650 mm - Prędkość podawania drutu 1,9–25,0 m/min. - Waga 37-40 - Z podajnikiem drutu: średnica drutu – stal 0,6–1,6 mm – stal nierdzewna 0,6–1,6 mm – aluminium 1,0–1,6 mm – drut rdzeniowy 0,8–1,6 mm - Funkcje panela: - Przed i po wypływ gazu - Miernik cyfrowy V/A - Nastawy wypływu gazu i wysuwu drutu - Pamięć indywidualna - Funkcja QSet - Wypełniacz krateru - Linie synergiczne - Funkcja Puls, Rapid Arc, PowerMode - Możliwość podłączenia do sieci i zastosowania oprogramowania Production Monitoring™ 2. - Podwozie - Przewód pośredni – 5 m - Uchwyt spawalniczy kompletny chłodzony cieczą - 4m - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar / CO2, reduktor –kompletne wyposażenie - Wózek transportowy do butli - Płyn chłodniczy - Zdalne sterowanie z przewodami - Szpule drutu do spawania 4 szt.: Opis: druty spawalnicze: - drut do stali - 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej - 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium - 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Zgodność z normami: EN60974-1, EN50199 - Stopień ochrony obudowy IP23S - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 5. | Spawarka inwertorowa MMA |  | Minimalne parametry lub lepsze: Jednofazowe urządzenie do spawania metoda MMA oraz TIG, z łatwym stykowym zajarzeniem łuku z funkcją lepszej charakterystyki spawania, z regulowanym prądem zwarcia z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Parametry: - Zasilanie 230V 50/60Hz / 16A - Parametry spawania, znamionowy prąd spawania dla MMA – w cyklu pracy A/V przy temperaturze 40OC 25% 170A/26,8 – w cyklu pracy A/V przy temperaturze 40OC 60% 130A/25,2 – w cyklu pracy A/V przy temperaturze 40OC 100% 110A/24,4 - Parametry spawania dla TIG: 25% 220A; 60% 160A; 100% 110A - Zakres prądu spawania MMA A : 4-170 - Stosowane elektrody MMA mm: od Ø1.6- Ø4 - Miernik cyfrowy, panel sterowania - Pamięć indywidualna - Komplet przewodów spawalniczych 3 m do MMA - Stopień ochrony obudowy IP23 - Uchwyt elektrodowy i zacisk masowy - kompletny - Uchwyt TIG - kompletny - Komplet (paczka) elektrod do spawania metodą MMA: - Stali węglowej - 1 szt. - Stali nierdzewnej – 1 szt. - Żeliwa – 1 szt. - Pas naramienny - Wózek transportowy do butli - Butla gazowa z mieszanką gazową Ar, reduktor –kompletne wyposażenie - Komplet elektrod wolframowych – 1 paczka - Zdalne sterowanie z przewodami - Młotek spawalniczy - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Przewód zasilający z wtyczką 32A - Waga pow. 8 kg Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 6. | Spawarka inwertorowa MMA |  | Minimalne parametry lub lepsze: Jednofazowe urządzenie do spawania metoda MMA oraz TIG, z łatwym stykowym zajarzeniem łuku z funkcją lepszej charakterystyki spawania, z regulowanym prądem zwarcia z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Parametry: - Zasilanie 230V 50/60Hz / 16A - Parametry spawania, znamionowy prąd spawania dla MMA – w cyklu pracy A/V przy temperaturze 40OC 25% 170A/26,8 – w cyklu pracy A/V przy temperaturze 40OC 60% 130A/25,2 – w cyklu pracy A/V przy temperaturze 40OC 100% 110A/24,4 - Parametry spawania dla TIG: 25% 220A; 60% 160A; 100% 110A - Zakres prądu spawania MMA A : 4-170 - Stosowane elektrody MMA mm: od Ø1.6- Ø4 - Miernik cyfrowy, panel sterowania - Pamięć indywidualna - Komplet przewodów spawalniczych 3 m do MMA - Stopień ochrony obudowy IP23 - Uchwyt elektrodowy i zacisk masowy - kompletny - Uchwyt TIG - kompletny - Komplet (paczka) elektrod do spawania metodą MMA: - Stali węglowej - 1 szt. - Stali nierdzewnej – 1 szt. - Żeliwa – 1 szt. - Pas naramienny - Wózek transportowy do butli - Butla gazowa z mieszanką gazową Ar, reduktor –kompletne wyposażenie - Komplet elektrod wolframowych – 1 paczka - Zdalne sterowanie z przewodami - Młotek spawalniczy - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Przewód zasilający z wtyczką 32A - Waga pow. 8kg Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 7. | Spawarka inwertorowa TIG |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wysokowydajne urządzenie do spawania metodą TIG i MMA prądem stałym i przemiennym od 16A do 430A. Źródło prądu oparte na technice cyfrowej. W zestawie znajduje się chłodnica cieczy do chłodzenia uchwytów. Wszystkie parametry regulacyjne znajdują się w panelu starowania, gdzie wszystkie funkcje oznaczone są graficznie co zwiększa komfort użytkownika w ustawianiu optymalnych parametrów spawania. Wyjątkowe funkcje w zakresie wyboru odpowiedniej funkcji: narastanie i opadanie prądu spawania, przed i po wypływu gazu, pomiar napięcia i prądu spawania, zajarzenie łuku HF, 2/4 takt, spawanie w trybie „puls” i „mikro puls”, indywidualne dwa programy oraz możliwość zmiany parametrów bazowych. Umożliwia spawanie metodami TIG, TIG puls, MIG/MAG, MIG/MAG puls, MMA i żłobienie elektrodą węglową. Z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Parametry spawania: - Zakres prądu spawania A: 16-500 - Zasilanie: 3x400V - 50 Hz/ 32 A - Zakres prądu spawania dla MMA: 16-160 - Znamionowy prąd spawania: - 60% A: 400A; - 100% A: 400A - Bieg jałowy V: 68-88 - Podajnik drutu: średnica drutu – stal 0,6–2,4 mm – stal nierdzewna 0,6–2,4 mm – aluminium 1,0–2,4 mm – drut rdzeniowy 0,8–2,4 mm - Uchwyt TIG 4 m – kompletny - Sterownik, panel sterowania z zaawansowanymi funkcjami kontrolowania szerokości łuku, wstępne nagrzanie elektrod - Komplet elektrod węglowych – 1 paczka - Komplet elektrod wolframowych – 1 paczka - Podwozie - Wymiary (dł x szer x wys) mm: 600-800 x 280-480 x 400-500 - Uchwyt elektrodowy MMA i zacisk masowy - kompletny - Szpule drutu do spawania: Opis: druty spawalnicze 4 szt.: - drut do stali- 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej- 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium- 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Komplet (paczka) elektrod do spawania metodą MMA: - Stali węglowej - 1 szt. - Stali nierdzewnej – 1 szt. - Żeliwa – 1 szt. - Wózek dwukołowy na butlę - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar / CO2, reduktor –kompletne wyposażenie - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Stopień ochrony obudowy IP23 - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 8. | Spawarka inwertorowa TIG |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wysokowydajne urządzenie do spawania metodą TIG i MMA prądem stałym i przemiennym od 16A do 430A. Źródło prądu oparte na technice cyfrowej. W zestawie znajduje się chłodnica cieczy do chłodzenia uchwytów. Wszystkie parametry regulacyjne znajdują się w panelu starowania, gdzie wszystkie funkcje oznaczone są graficznie co zwiększa komfort użytkownika w ustawianiu optymalnych parametrów spawania. Wyjątkowe funkcje w zakresie wyboru odpowiedniej funkcji: narastanie i opadanie prądu spawania, przed i po wypływu gazu, pomiar napięcia i prądu spawania, zajarzenie łuku HF, 2/4 takt, spawanie w trybie „puls” i „mikro puls”, indywidualne dwa programy oraz możliwość zmiany parametrów bazowych. Umożliwia spawanie metodami TIG, TIG puls, MIG/MAG, MIG/MAG puls, MMA i żłobienie elektrodą węglową. Z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: - Parametry spawania: - Zakres prądu spawania A: 16-500 - Zasilanie: 3x400V - 50 Hz/ 32 A - Zakres prądu spawania dla MMA: 16-160 - Znamionowy prąd spawania: - 60% A: 400A; - 100% A: 400A - Bieg jałowy V: 68-88 - Podajnik drutu: średnica drutu – stal 0,6–2,4 mm – stal nierdzewna 0,6–2,4 mm – aluminium 1,0–2,4 mm – drut rdzeniowy 0,8–2,4 mm - Uchwyt TIG 4 m – kompletny - Sterownik, panel sterowania z zaawansowanymi funkcjami kontrolowania szerokości łuku, wstępne nagrzanie elektrod - Wymiary (dł x szer x wys) mm: 600-800 x 280-480 x 400-500 - Komplet elektrod węglowych – 1 paczka - Komplet elektrod wolframowych – 1 paczka - Podwozie - Uchwyt elektrodowy MMA i zacisk masowy - kompletny - Szpule drutu do spawania: Opis: druty spawalnicze 4 szt.: - drut do stali- 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej- 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium- 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Komplet (paczka) elektrod do spawania metodą MMA: - Stali węglowej - 1 szt. - Stali nierdzewnej – 1 szt. - Żeliwa – 1 szt. - Wózek dwukołowy na butlę - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar, reduktor –kompletne wyposażenie - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Stopień ochrony obudowy IP23 - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| 9. | Spawarka inwertorowa TIG AC/DC |  | Minimalne parametry lub lepsze: Urządzenie do spawania metoda TIG i MMA prądem stałym i przemiennym (AC/DC). Urządzenia wyposażone w funkcje sterowania zapewniającą stabilizujący proces spawania aluminium i jego stopów prądem przemiennym AC, niski poziom hałasu. Urządzenie posiada funkcje pozwalającą na spawanie rzeczywistym prądem, który został wcześniej ustawiony na panelu sterowania bez względu na długość uchwytu TIG, płynna regulacja częstotliwości prądu przemiennego. Urządzenie ma posiadać układ chłodzenia. Z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku spawalniczym wraz z ochroną osobistą: Parametry: - Metoda TIG i MMA prądem AC/DC - Zasilanie V/fazę: 230V/1 50HZ - Parametry spawania: - Zakres prądu spawania dla TIG AC/DC: 4-220 - Zakres prądu spawania dla MMA: 16-160 - Max prąd/napięcie spawania: - 20% TIG A: 220A; - 60% TIG A: 150A; - 100% TIG A: 140A - Bieg jałowy V: 54-64 - Panel sterowania z zaawansowanymi funkcjami kontrolowania szerokości łuku, wstępne nagrzanie elektrod - Zajarzanie stykowe i HF - Regulacja czasu po wypływu gazu - Miernik cyfrowy - Pamięć indywidualna - Funkcja puls i mikro puls DC - Balans i częstotliwość prądu w AC - Wstępne podgrzewanie elektrody w AC - Uchwyt elektrodowy MMA i zacisk masowy - kompletny - Komplet (paczka) elektrod do spawania metodą MMA: - Stali węglowej - 1 szt. - Stali nierdzewnej – 1 szt. - Żeliwa – 1 szt. - Szpule drutu do spawania: Opis: druty spawalnicze 4 szt.: - drut do stali- 1 szt: Drut elektrodowy manganowo krzemowy według normy PN-EN 440: G38 2 c G3Si1 , miedziowany przeznaczony do spawania metodą mig stali niskowęglowych konstrukcyjnych oraz drobnoziarnistych stali węglowo manganowych pozwalający na stosowanie zarówno wysokich natężeń przy łuku natryskowym jak i niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu. Typowy skład spoiwa : C 0,1, Mn 1,5, Si 0,9. - drut do stali nierdzewnej- 1 szt: Drut austenitycny według normy PN-EN 12072: W 19 9 L o bardzo niskiej zawartości węgla do spawania stali odpornych na korozję , zawierający ok. 12%CR i 8% Ni, także stabilizowanych Ti lub Nb pracujących w temperaturze 350*C. Skład spoiwa C<0,0030, Mn 1,8 Si 0,4 Cr 20 Ni 10 - drut do aluminium- 1 szt: Drut aluminiowy według normy PN-EN ISO 18273 S Al 5356 zawierający 5%magnezu przeznaczony do spawania metodą Mig stopów Al-Mg . Mg 5,0, Fe<0,4, Si<0,25, Mn<0,20, Cr <0,20 reszta Al. - Drut proszkowany- 1 szt: Drut według normy PN EN 758 T 50 2 MM2 H10 Drut proszkowy o rdzeniu metalowym z dodatkiem molibdenu do spawani stali o wysokiej wytrzymałości cieplnej . C 0,06 Mn 1,4 Si 0,5 Mo 0,5 - Uchwyt TIG 4 m– kompletny - Komplet elektrod wolframowych – 1 paczka - Podwozie, - Wózek dwukołowy na butlę - Butla gazowa 30 kg z mieszanką gazową Ar, reduktor –kompletne wyposażenie - Elektrody startowe - Zdalne sterowanie ręczne z przewodami - Układ chłodzenia, chłodnica - Wymiary (dł x szer x wys) mm: 350-600 x 180-480 x 300-500 - Przyłbica i rękawice spawalnicze - Pas naramienny - Stopień ochrony obudowy IP23 - Przewód zasilający z wtyczką 32A Charakterystyka przyłbicy: Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. Charakterystyka rękawic spawalniczych: Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. |  |  | 1 szt. |
| Część 2 – wyposażenie spawalni / laboratorium 1 zestaw/ komplet |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stół spawalniczy |  |  | Zgodny z PN-EN. Wymiary: szer.: 600 mm, głęb.: 600 mm, wys.: 800 mm Górna płaszczyzna stołu jest podzielona na dwie części. Jedna, to blacha stalowa pokryta płytkami szamotowymi – do spawania płaskiego oraz druga z rusztem z płaskowników – do robienia przetopów. Wyposażenie: Statyw mocujący z imadełkiem | 9 szt. |  |
| 11 | Taboret spawalniczy |  |  | Wymiary: wysokość 600 mm, szerokość Ø 350 mm | 9 szt. |  |
| 12 | Stół obrotowy spawalniczy |  |  | Stół spawalniczy pracujący w trzech płaszczyznach: Wymiary: szer.: 570-600mm, dług.: 940-100mm, wys w stanie złożonym 480-500 mm, wys całkowita 870-960 mm. Max obciążenie 2100-2500 N Prędkość obrotowa 0,2 – 6,5 obr/min Max moment obrotowy nachylenia 300 Nm Średnica płyty stołu 250-420 mm Płyta stołu powinna posiadać 3 otwory teowe M 10 i otwór środkowy o wymiarach 60 m. Zestaw do mocowania elementów spawanych na stole. Sterownie maszyny za pomocą pedału nożnego ON-OOF4-6m - Sterownie prędkości za pomocą pedału nożnego 4-6 m - Parawan spawalniczy, ścianka ochronna przesuwna spawalnicza Opis parawanu/ścianki: 3-częściowe mobilne ścianki ochronne z zasłoną foliową. Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), epoksydową powłoką proszkową. Zasłona ciemnozielona matowa o gr. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych haczyków na górnej rurce. Kompletny zestaw montażowy. Parawan wyposażony w zestaw 4 kół jezdnych z tego 2 z hamulcem. Szer.: 3700 mm (część środkowa 2100mm + 2 odchylne ramiona po 800 m) | 1 szt. |  |
| 13 | Podgrzewacze gazu |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: – znamionowe ciśnienie wlotowe: 200bar (20MPa) – przepływ CO (maksymalny): 1000dm3/h – zasilanie: 24V AC 50Hz – wtyczka zasilania: SzR 16 P2 NG 5 (z kołkami) – gwint nakrętki na wlocie: W 21,8x1/14” – gwint nakrętki na wylocie: W 21,8x1/14” – masa: 0,8kg | 4 szt. |  |
| 14 | Urządzenie do cięcia plazmą |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Urządzenie do cięcia plazmą i żłobienia metalu ręczne i zmechanizowane. Urządzenie ma być używana przede wszystkim do cięcia stali, aluminium, stali nierdzewnej. Z niezbędnym kompletnym wyposażeniem do pracy na stanowisku i ochroną bhp obsługującego. - Cięcie ręczne: - Zalecane: 32 mm z szybkością 500 mm/min - Rozcinanie: 44 mm z szybkością 125 mm/min - Napięcia zasilające 200V-600 V, 3 fazy, CE - Prąd wyjściowy 30 – 100 A - Masa z palnikiem 61 kg - Zasilanie gazowe czyste, suche, wolne od oleju powietrze lub azot - Szybkość przepływu 260 l/perc przy 6,2 bar - Uchwyt plazmowy- 7,6 m - Palnik ręczny kompletny – 1 szt. - Dodatkowy palnik maszynowy kompletny – 1 szt. - Zasilacz - Dodatkowe materiały eksploatacyjne do cięcia - Przewód zasilający z wtyczką 32A min. 3 m - Przewód roboczy pow. 4 m - Okres gwarancji 3 letnia gwarancja na zasilacz i roczna gwarancja na palnik. - Waga pow. 50 kg - Wymiary z uchwytem (dł x szer x wys) mm powyżej: 600 x 400 x 400-600 - Stół - Parawany spawalnicze, ścianki ochronne przesuwne spawalnicze – 2 szt. Opis parawanu/ścianki: 3-częściowe mobilne ścianki ochronne z zasłoną foliową. Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), epoksydową powłoką proszkową. Zasłona ciemnozielona matowa o gr. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych haczyków na górnej rurce. Kompletny zestaw montażowy. Parawan wyposażony w zestaw 4 kół jezdnych z tego 2 z hamulcem. Szer.: 3700 mm (część środkowa 2100mm + 2 odchylne ramiona po 800 m) | 1 szt. |  |
| 15 | Sprężarka tłokowa |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Parametry: - Sprężarka olejowa, 2 tłoki. - Filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybko złączkami. - Dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2”. - Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego. - Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy zasil. 400V/50 Hz. - Pojemność zbiornika 150 litrów - Hałas 78 dB - Wydajność ssawna 350 / 21 (l/min - m3/h) - Maksymalne ciśnienie 10 bar - Moc silnika 2,2 kW - Obroty 1580 obr/min - Napięcie zasilania 400 V - Dł. x szer. x wys. cm w zakresie: 130-200 x 40-60 x 100-150 - Ciężar pow. 80 kg | 2 szt. |  |
| 16 | Wiertarka stołowa |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wartość Największa średnica wiercenia 16 mm Największa głębokość wiercenia 90 mm. Największy przesuw po kolumnie 180mm. Gniazdo stożkowe we wrzecionie Morse’a nr 2. Ilość prędkości obrotowych wrzeciona 4. Zakres prędkości obrotowych wrzeciona obr/min 450, 900, 1800, 3000. Powierzchnia użytkowa stołu 220x280 mm. Moc silnika napędowego trójfazowego 0,75 kW. Obroty silnika napędowego 1420 obr/min. Masa wiertarki bez wyposażenia 100 kg. Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) 730x370x820mm. Oświetlenie stanowiska zintegrowane 230V/40W. Dokładność głębokości wiercenia 0,1 mm. Uchwyt wiertarski PTRk 13, trzpień do uchwytu PTRn2/B16, grzybek tulejki inne elementy kompletne. Klin do wybijania wierteł 1 szt. Zestaw startowy wierteł do metalu w ilości 16 szt. | 2 szt. |  |
| 17 | Filtro – wentylacja spawalni wraz z urządzeniem do fitracji |  |  | Mechaniczny, przejezdny filtr dymów spalinowych z dwoma ramionami. Przejezdne urządzenie odciągowo filtrujące. Urządzenie jest wyposażone w jedno - 2 metrowej długości ramię odciągowe w wykonaniu z wężem ssącym. Dane techniczne: - Wydajność wentylatora: 2.200 m³/h - Wydajność ssania: 2 x 700 m³/h - Moc silnika: 1,1 kW - Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz - Stopień oczyszczania: > 99,9 % - Poziom hałasu: ok. 68 dB (A) - Ciężar około: około 100 kg - Wymiary: 600-700 x 650-750 x 1000-1300 mm Komplet filtrów | 1 szt. |  |
|  | Ostrzałka do elektrod wolframowych |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Ostrzałka do ostrzenia elektrod wolframowych na mokro. Automatyczne zbieranie i odprowadzanie pyłu. Parametry: - Moc: 850 W - Ciężar pow. 2 kg - średnica tarczy diamentowej: 40 mm - Prędkość obrotowa: 32 000 obr./min - Filtr: inhalacyjny - Zestaw początkowy z paczką elektrod cerowych 175 mm | 1 szt./ zestaw |  |
| 18 | Wyposażenie bhp spawalni – ścianki ochronne pomiędzy stanowisk sta spawalniczymi (pomieszczenie 1 spawalnia) | Ścianki ochronne spawalnicze do wykonania 9 kompletnych stanowisk spawalniczych zał (rzut przyziemia.pdf) |  | Stanowisko wykonane w konstrukcji rurowej z zasłonami spawalniczymi ciemnozielonymi wg normy wg DIN EN 1598 – sposób ustawienia stanowisk wg załączonego rzutu spawalni wraz z montażem (załącznik rzut przyziemia). Po stronie Dostawcy jest określenie ilości materiałów potrzebnych do wykonania kompletnych stanowisk spawalniczych zgodnie z aktualnymi normami bhp PN-EN | 1 szt. / komplet |  |
|  |  | Ścianka ochronna przesuwna spawalnicza – 1 stanowisko spawalnicze |  | 1-częściowe mobilne ścianki ochronne z zasłoną foliową. Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską, epoksydową powłoką proszkową. Zasłona ciemnozielona matowa o gr. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych haczyków na górnej rurce. Parawan wyposażony w zestaw 4 kół jezdnych z tego 2 z hamulcem. Szer.: 2100 mm, wys.: 1950 mm, wolna przestrzeń od podłoża: 300 mm Po stronie Dostawcy jest określenie ilości materiałów potrzebnych do wykonania kompletnych stanowisk spawalniczych zgodnie z aktualnymi normami bhp PN-EN | 2 szt. / komplet |  |
|  |  | Ścianka ochronna przesuwna spawalnicza – 2 stanowisko spawalnicze |  | 3-częściowe mobilne ścianki ochronne z zasłoną foliową. Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską, epoksydową powłoką proszkową. Zasłona ciemnozielona matowa o gr. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych haczyków na górnej rurce. Kompletny zestaw montażowy. Parawan wyposażony w zestaw 4 kół jezdnych z tego 2 z hamulcem. Szer.: 3700 mm (część środkowa 2100mm + 2 odchylne ramiona po 800 m), wys.: 1950 mm, wolna przestrzeń od podłoża: 300 mm. Po stronie Dostawcy jest określenie ilości materiałów potrzebnych do wykonania kompletnych stanowisk spawalniczych zgodnie z aktualnymi normami bhp PN-EN | 1 szt. / komplet |  |
| 19 | Przyłbica samościemniająca |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: - Obszar pola widzenia 96 x 42 mm, - Masa (ADF) 99 g z wewnętrzną soczewką ochronną, - Stopień zaciemnienia w pozycji otwartej 4, - Stopień zaciemnienia w pozycji zamkniętej 9 – 13, - Regulacja stopnia zaciemnienia - zewnętrzny potencjometr, - Regulacja czułości - zmienna wewnętrzna, - Regulacja opóźnienia - zmienna wewnętrzna, - Czas reakcji przy - 5 ºC : 0,0008 ms, - Czas reakcji przy +25 ºC: 0,0005 ms, - Czas reakcji przy +55 ºC : 0,0002 ms, - Czas rozjaśniania : 0,1 - 1,0 s, - Ochrona UV / IR : UV15 / IR14, - Zakres temperatur: - 5 / +55 ºC, - Detekcja TIG: > 20 amps, - Zasilanie – fotoogniwo. | 9 szt. |  |
| 20 | Fartuch spawalniczy |  |  | Fartuch spawalniczy ochronny ze skory licowej z systemem pasów, aby równomiernie rozłożyć ciężar i zwiększyć komfort pracy. Produkt posiada certyfikat CE zgodny z EN 470-1. | 9 szt. |  |
| 21 | Rękawice spawalnicze |  |  | Rękawice wykonane są ze skory bydlęcej z podszewka zapewniające wygodę i ochronę. Kciuk ustawiony pod katem w celu zwiększenia komfortu pracy. | 9 szt. |  |
| 22 | Wózek warsztatowy z wyposażeniem |  |  | Wózek warsztatowy, 6 szuflad, kolor zbliżony do koloru spawarek, z obiciami z tworzywa, mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem więcej niż jedną szufladę w danej chwili, 4 kółka w tym 2 skrętne, zamykany na zamek centralny, udźwig minimum 700kg wyposażony w moduły do układania narzędzi umożliwiające szybkie sprawdzenie kompletności narzędzi (kontrastowy układ warstw – wierzchnia ciemna, spodnia jaskrawa). Moduły tak dobrane, aby wszystkie wycięcia były wypełnione, i aby mogły pomieścić narzędzia jak niżej. Wózek wyposażony minimum w narzędzia jak niżej: - 1 Komplet narzędzi nasadowych (narzędzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane) zawierających: - nasadki ¼”, sześciokątne, krótkie o rozmiarach 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14mm - nasadki 3/8”, sześciokątne, krótkie o rozmiarach 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm - nasadki ½”, sześciokątne, krótkie o rozmiarach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm - nasadka 3/8” długa do świec rozmiar 16mm - nasadka ½” długa do świec rozmiar 20,8mm - nasadki nimbusowe ¼” o rozmiarach 3, 4, 5, 6, 8mm - nasadki nimbusowe 3/8” o rozmiarach 5, 6, 7, 8, 10mm oraz długa o rozmiarach 4 i 5mm - nasadki trzpieniowe ¼” typu TORX o rozmiarach T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - nasadki trzpieniowe ½” typu TORX o rozmiarach T40, T50, T55, T60 oraz długie T40, T45, T50 - nasadki 3/8” typu TORX o rozmiarach E8, E10, E12, E14 - nasadka ½” wkrętakowa typu XZN rozmiar M8 i M10 - pokrętło wkrętakowe ¼” - uchwyt ¼” na bity sześciokątne 6,3mm - przedłużacz ¼” o długości 55mm i 100mm (+/-5%) - przedłużacz 3/8” o długości 75mm i 240mm (+/-5%) - przedłużacz ½” o długości 130mm i 250mm (+/-5%) - pokrętło z przesuwnym czopem typu T ¼” - pokrętło z przesuwnym czopem typu T 3/8” - pokrętło z przesuwnym czopem typu T ½” - przegub Kardana ¼” - przegub Kardana 3/8” - przegub Kardana ½” - pokrętło grzechotkowe dwukierunkowe ¼” - pokrętło grzechotkowe dwukierunkowe 3/8” - pokrętło grzechotkowe dwukierunkowe ½” - redukcja z 3/8” wew. na ¼” zew. - redukcja z ½” wew. na 3/8” zew. - 1 Komplet kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm. Narzędzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowane. - 1 Komplet kluczy oczkowych odgiętych dwustronnych zamierających rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm. - 1 Komplet wkrętaków płaskich, rękojeść min. dwu-komponentowa zapewniająca pewny chwyt, z otworem w rękojeści do pokręcania o szerokościach grotu: 2,5mm, 3,5mm, 4mm, 6,5mm, 8mm, 10mm, 12mm (+/-0,5mm). - 1 Komplet wkrętaków krzyżowych rękojeść min. dwu-komponentowa zapewniająca pewny chwyt, z otworem w rękojeści do pokręcania o rozmiarach PH1, PH2, PH3, PH4. - 1 Komplet wkrętaków krzyżowych rękojeść min. dwu-komponentowa zapewniająca pewny chwyt, z otworem w rękojeści do pokręcania o rozmiarach PZ0, PZ1, PZ2. - 1 Komplet wkrętaków krótkich tzw. bączków o rozmiarach: PH2, PZ1 i płaski szerokość grotu 5mm (+/-0,5mm) - 1 Komplet kluczy nimbusowych długich z kulką, oksydowane o rozmiarach 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. - 1 Komplet szczypiec zawierający: - szczypce uniwersalne 180 mm, - ucinaczki boczne 160 mm, - szczypce płasko-okrągłe proste 200 mm, - szczypce nastawne 240 mm, - szczypce Morsa 250 mm, - szczypce do pierścieni seger’a zew. i wew. proste o rozm. 19-60mm, - 1 Komplet wybijaków cylindrycznych o rozmiarach: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm. - 4 szt. Młotków spawalniczych o wadze ok 400 g. - 1 Komplet młotków zawierający: - młotki uniwersale stalowe 300 i 500gr - młotek plastikowy fi 50mm - suwmiarka 150mm - nożyk z wymiennymi ostrzami - szczotka druciana - 1 Komplet skrobaków zawierający: - skrobak trójkątny 300mm (+/-50mm), - płaski 300mm (+/-50mm) - przecinak płaski L=150mm - Klucz dynamometryczny elektroniczny o zakresie 10-100Nm, z grzechotkami wymiennymi ½” i 3/8”, dokładność min 2%, z polskim certyfikatem kalibracji – wystawionym nie wcześniej niż 14 dni przed dostawą, z możliwością pracy w trybie „wskazującym” i „klikowym”, z możliwością zapisywania danych i transmisji do PC | 4 szt. |  |
| 23 | Imadło Ślusarskie |  |  | Imadło z korpusem i szczękami ruchomi z wymiennymi wkładki szczękowymi o szerokości 150 mm, hartowane indukcyjnie i szlifowane- wkładki szczękowe powinny posiadać poziomą i pionową pryzmę, możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej. Osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa. Wyposażona w podstawę umożliwiającą obrót imadła w płaszczyźnie poziomej o dowolny kąt. | 10 szt. |  |
| 24 | Ukosowarka |  |  | .) Minimalne parametry lub lepsze: Moc 1100 W. Napięcie zasilania 220V-240V / 50 Hz. Prędkość obrotowa 2820 obr/min. Wydajność ukosowania do 2m/min. Kąt skosu na blachach - β 15° 60°. Planowanie czoła (opcja) 20 mm. Zaokrąglanie krawędzi (opcja) 3 mm. Ukosowanie rur (opcja) 30° - 75°. Minimalna średnica rury 160 mm. Szerokość skosu 0-20 mm. Wymiar - A 420 mm. Wymiar - B 330 mm. Promień - R 305 mm. Masa 20 kg. - Zestaw startowy. - Parawany spawalnicze, ścianki ochronne przesuwne spawalnicze – 2 szt. Opis parawanu/ścianki: 3-częściowe mobilne ścianki ochronne z zasłoną foliową. Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), epoksydową powłoką proszkową. Zasłona ciemnozielona matowa o gr. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych haczyków na górnej rurce. Kompletny zestaw montażowy. Parawan wyposażony w zestaw 4 kół jezdnych z tego 2 z hamulcem. Szer.: 3700 mm (część środkowa 2100mm + 2 odchylne ramiona po 800 m) | 1 szt. |  |
| 25 | Stół warsztatowy |  |  | Stół warsztatowy z wyposażeniem bhp: Stół warsztatowy o konstrukcji stołu z kształtowników zimnogiętych, blat o grubości 45mm pokryty blachą ocynkowaną, o wymiarach: szer. x wys. x głęb.: 4200 x 900 x 740 +/- 50 mm (zał. rzut przyziemia.pdf) z 2 szafkami zawieszonymi pod blatem (szer. x wys. x głęb.:614 x 670 x 600 +/- 50 mm). Stół warsztatowy może składać się z 2 modułów skręconych śrubami: wymiary gabarytowe bez nadbudowy ( jeden moduł - szer. x wys. x głęb.: 2100 x 900 x 740 mm) z szafką zawieszona pod blatem (szer. x wys. x głęb.:614 x 670 x 600 +/- 50 mm). - Parawany spawalnicze, ścianki ochronne przesuwne spawalnicze – 2 sztuki do jednego modułu stołu, (tj. 4 szt. na cały stół warsztatowy o wymiarach 4200 x 900 x 740mm) . Opis parawanu/ścianki: 3-częściowe mobilne ścianki ochronne z zasłoną foliową. Stabilna konstrukcja rurowa pokryta jest niebieską (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), epoksydową powłoką proszkową. Zasłona ciemnozielona matowa o gr. 0,4 mm jest umocowana za pomocą metalowych haczyków na górnej rurce. Kompletny zestaw montażowy. Parawan wyposażony w zestaw 4 kół jezdnych z tego 2 z hamulcem. Szer.: 3700 mm (część środkowa 2100mm + 2 odchylne ramiona po 800 m) Na stole warsztatowym będzie zainstalowana wiertarka stołowa poz. 16 załącznika 1 (uzgodnić z zamawiającym). | 2 szt. / komp. |  |
| 26 | Szlifierka kątowa |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wydajność nominalna 1400W. Prędkość obrotowa bez obciążenia 2800 – 11000 min-1, moc wyjściowa 820 W, gwint wrzeciona szlifierki M14, średnica tarcz 125 mm. Średnica gumowego talerza szlifierskiego 125 mm Średnica szczotki garnkowej 75mm długość 298 mm, wysokość 106mm, waga 2,2 kg. Wartości określone zgodnie z normą EN 60745. Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków). Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie). Wartość emisji drgań ah 8.5 m/s². Błąd pomiaru K 2.0 m/s². Szlifowanie papierem ściernym. Wartość emisji drgań ah 3.0 m/s² Błąd pomiaru K 1.5 m/s². Zestaw startowy tarcz do szlifowania metalu - komplet | 4 szt. |  |
|  |  |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wydajność nominalna 2400W, prędkość obrotowa bez obciążenia 6500 min-1, gwint wrzeciona szlifierki M 14, rękojeść główna kabłąk (obrotowy), średnica tarcz 230 mm, waga 5,5kg. Wartości określone zgodnie z normą EN 60745 Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków) Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie) Wartość emisji drgań ah 4.5m/s² Błąd pomiaru K 1.5 m/s² Szlifowanie papierem ściernym Wartość emisji drgań ah 3.5 m/s² Błąd pomiaru K 1.5 m/s² A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 92 dB(A); poziom mocy akustycznej 103 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB. Zestaw startowy tarcz do szlifowania metalu - komplet | 4 szt. |  |
| 28 | Szlifierka prosta |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Prędkość obrotowa bez obciążenia 10000 – 28000 min-1. System montażu narzędzi Zacisk mocujący do 8 mm. Wydajność nominalna 650 W. Moc wyjściowa 380 W. Średnica wrzeciona 43mm. Waga 1,6kg. Długość 375mm Wysokość 75mm. Maksymalne Ø zacisków mocujących 8 mm, maksymalne Ø akcesoriów szlifierskich 50 mm. Nakrętka mocująca, powierzchnia pod klucz 19mm². Wrzeciono ściernicy, powierzchnia pod klucz 13 mm². Wartości określone zgodnie z normą EN 60745. Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków). Szlifowanie powierzchni do Ø 25. Wartość emisji drgań ah 6.0 m/s². Błąd pomiaru K 1.5 m/s². Szlifowanie powierzchni do Ø 50. Wartość emisji drgań ah 14.0 m/s². Błąd pomiaru K 1.5 m/s². A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 77 dB(A); poziom mocy akustycznej 88 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB. Zestaw startowy tarcz do szlifowania metalu - komplet | 2 szt. |  |
| 29 | Wiertarka |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wydajność nominalna 1050W, prędkość obrotowa bez obciążenia 540/1260 min-1, moc wyjściowa 570W. Waga 3,7kg, nominalna prędkość obrotowa 380 / 880 min-1. Nominalny moment obrotowy 14,0 / 6,0 Nm. Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego Kegel B 16. Maksymalny moment obrotowy 50,0 / 22,0 Nm. Zakres wierceń: średnica wiercenia w aluminium 20 / 13 mm, średnica wiercenia w drewnie 40 / 20 mm, średnica wiercenia w stali 16 / 8mm. Wartości określone zgodnie z normą EN 60745 Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków) Wiercenie w metalu. Wartość emisji drgań ah 2.5m/s². Błąd pomiaru K 1.0m/s². A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 83 dB(A); poziom mocy akustycznej 85 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB. Zestaw startowy wierteł do metalu - komplet | 2 szt. |  |
|  |  |  |  | Minimalne parametry lub lepsze: Wydajność nominalna 600W. Prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 2600 min-1. Moc wyjściowa 360 W. Waga 1,7 kg. Nominalna prędkość obrotowa 1676 min-1. Nominalny moment obrotowy 20,0 Nm. Zakres wierceń: średnica wiercenia w aluminium 10 mm, średnica wiercenia w drewnie 25 mm, średnica wiercenia w stali 10 mm. Wartości określone zgodnie z normą EN 60745. Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków). Wiercenie w metalu Wartość emisji drgań ah 4.8 m/s². Błąd pomiaru K1.5 m/s². Wkręcanie. Wartość emisji drgań ah 2.8 m/s². Błąd pomiaru K1.5 m/s². A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 83 dB(A); poziom mocy akustycznej 94 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB. Zestaw startowy wierteł do metalu - komplet | 2 szt. |  |

W ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować następujące punkty:

1. Dostarczenie wyspecyfikowanych urządzeń do siedziby Zamawiającego oraz wykonanie kompletnych stanowisk spawalniczych.

2. Rozładunek, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie Dostawcy.

4. Udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji.

5. W celu potwierdzenia parametrów zaoferowanego przedmiotu dostawy należy do oferty dołączyć opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi, katalogi, karty techniczne, prospekty, foldery, ewentualne zdjęcia, , itp. (w formie papierowej w języku polskim), podać nazwę przy każdym urządzeniu  w załączniku nr 3, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego przedstawione w załączniku nr 1.

Po stronie Dostawcy jest określenie ilości materiałów potrzebnych do wykonania 9 kompletnych stanowisk spawalniczych (Lp. 18 Wyposażenie bhp spawalni - Ścianki ochronne spawalnicze)zgodnie z aktualnymi normami bhp  PN-EN. Załącznik – rzut przyziemia.pdf (rysunek budowlany gotowej spawalni - 1.Spawalnia, 4.Warsztat, 5.Warsztat ślusarski)

W spawalni z pomieszczeniami do przygotowania materiału ( pomieszczenia 1 do 5 – rzut przyziemia) jest wykonana instalacja elektryczna (załączniki: Rys_ elektryczny 1 - CKP- INSTALACJA SIŁY, Rys_elektryczny 3 - Rozdzielnia T1) należy wszystkie urządzenia przystosować do gniazd 32 A.

Wyżej opisany sprzęt powinien być fabrycznie nowy i kompletny, pochodzić z bieżącej produkcji oraz powinien być gotowy do użycia zaraz po dostawie.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Czas reakcji na zgłoszenie 4 dni. Zamawiane urządzenia zgodne ze standartowymi wymogami pod względem bezpieczeństwa pracy, posiadające znak CE oraz dokumentacja DTR.

Dostawa jest zobowiązany w ramach zamówienia dostarczyć również poniższy sprzęt, który wyposaży Laboratorium metrologii i kontroli jakości:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Element stanowiska Laboratorium metrologii i kontroli jakości | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokościomierz | Wysokościomierz L-600 0.02 | 4 szt. |